## Ark1
Marginaltapssatser i Elvias regionalnett i Akershus, Oslo og Østfold.
Gjeldende for perioden: |  | 2026-09-28 | til og med | 2026-10-04 |  | Publisert 25. september 2026
Satsene gjelder for uttak/forbruk. For innmating/produksjon multipliseres satsene med -1 (motsatt fortegn)
Satsene gjelder for regionalnettstasjon med angitt spenningsnivå [NAVN_EVT UTFYLLENDE INFORMASJON-kV], og for kraftverk i distribusjonsnett [DN Navn krv]
NB! I løpet av september kommer vi til å endre dette excelarket slik at vi kun oppgir marginaltapet i vårt eget nett.
Dere må selv hente Statnetts satser og regne ut det totale marginaltapet. |  |  | https://nettavregning.statnett.no/#/marginalloss/details
Statnett publiserer marginaltapssatser for kommende uke ved lunsjtider hver fredag
NB! Elvia bruker motsatt fortegnskonvensjon enn Statnett. Dere må multiplisere enten Statnetts eller våre marginaltap med -1 før de kan summeres til totalt marginaltap
Totalt marginaltap referert forbruk/uttak = RN mtap + (-1)*SN mtap
Totalt marginaltap referert produksjon/innmating = (-1)*RN mtap + SN mtap
RN mtap + (-1)*SN mtap
|  | Elvias marginaltap |  | (-1*) Statnetts marginaltap |  | Totalt marginaltap ref forbruk
Sentralnettstasjon | Regionalnettstasjon / DN kraftverk | RN Dag | RN Natt/Helg | SN Dag | SN Natt/Helg | Dag % | Natt/Helg %
Halden | BREKKE-47 | 0.75% | 0.61% | 5.3% | 4.4% | 6.05% | 5.01%
| BRØDLØS-11 | 2.08% | 1.61% | 5.3% | 4.4% | 7.38% | 6.01%
| GYLDENLØVE-11 | 0.54% | 0.42% | 5.3% | 4.4% | 5.84% | 4.82%
| GYLDENLØVE-22 | 0.63% | 0.49% | 5.3% | 4.4% | 5.93% | 4.89%
| ISEBAKKE-11 | 2.32% | 1.8% | 5.3% | 4.4% | 7.62% | 6.2%
| STANGEBERGET-11 | 2.09% | 1.62% | 5.3% | 4.4% | 7.39% | 6.02%
Hasle | ALVIM-17 | 2.36% | 1.78% | 5.4% | 4.6% | 7.76% | 6.38%
| BORREGAARD1-47 | 1.32% | 1.02% | 5.4% | 4.6% | 6.72% | 5.62%
| BORREGAARD2-47 | 1.19% | 0.9% | 5.4% | 4.6% | 6.59% | 5.5%
| BROGATA-11 | 0.88% | 0.53% | 5.4% | 4.6% | 6.28% | 5.13%
| DENOFA-47 | 2.92% | 2.12% | 5.4% | 4.6% | 8.32% | 6.72%
| FJELLE-17 | 2.93% | 2.1% | 5.4% | 4.6% | 8.33% | 6.7%
| FJÆRÅ-17 | 3.41% | 2.48% | 5.4% | 4.6% | 8.81% | 7.08%
| GAMLEBYEN-11 | 2.96% | 2.13% | 5.4% | 4.6% | 8.36% | 6.73%
| GLENG-11 | 1.69% | 1.27% | 5.4% | 4.6% | 7.09% | 5.87%
| GLUPPE-17 | 1.39% | 0.93% | 5.4% | 4.6% | 6.79% | 5.53%
| GREAKER-11 | 0.77% | 0.47% | 5.4% | 4.6% | 6.17% | 5.07%
| GREAKER-47 | 0.69% | 0.39% | 5.4% | 4.6% | 6.09% | 4.99%
| GRÅLUM-17 | 3.52% | 2.67% | 5.4% | 4.6% | 8.92% | 7.27%
| HAFSLUND_KB-47 | 1.13% | 0.83% | 5.4% | 4.6% | 6.53% | 5.43%
| HAFSLUND-5 | 0.44% | 0.11% | 5.4% | 4.6% | 5.84% | 4.71%
| HVALER-22 | 1.51% | 1.05% | 5.4% | 4.6% | 6.91% | 5.65%
| KAMPENES-22 | 1.84% | 1.35% | 5.4% | 4.6% | 7.24% | 5.95%
| KH-5 | 1.57% | 1.19% | 5.4% | 4.6% | 6.97% | 5.79%
| KRÅKERØY-17 | 0.91% | 0.56% | 5.4% | 4.6% | 6.31% | 5.16%
| NAVESTAD-22 | 1.82% | 1.32% | 5.4% | 4.6% | 7.22% | 5.92%
| NAVESTAD-47 | 1.56% | 1.13% | 5.4% | 4.6% | 6.96% | 5.73%
| OREDALEN-11 | 0.98% | 0.63% | 5.4% | 4.6% | 6.38% | 5.23%
| RAA-17 | 0.75% | 0.39% | 5.4% | 4.6% | 6.15% | 4.99%
| RÅDE-17 | 0.53% | 0.28% | 5.4% | 4.6% | 5.93% | 4.88%
| SANDEM-17 | 0.77% | 0.43% | 5.4% | 4.6% | 6.17% | 5.03%
| ST. HALVARD-11 | 2.1% | 1.59% | 5.4% | 4.6% | 7.5% | 6.19%
| VAMMA_HASLE-132 | -0.57% | -0.94% | 5.4% | 4.6% | 4.83% | 3.66%
| VARTEIG-22 | 0.95% | 0.72% | 5.4% | 4.6% | 6.35% | 5.32%
| ØRA-11 | 2.86% | 2.08% | 5.4% | 4.6% | 8.26% | 6.68%
| ØREBEKK-17 | 1.83% | 1.24% | 5.4% | 4.6% | 7.23% | 5.84%
Tegneby | DN LEKUM KRV | 3.38% | 1.65% | 5% | 4.3% | 8.38% | 5.95%
| DN MOSSEFOSSEN KRV | 2.14% | 1.87% | 5% | 4.3% | 7.14% | 6.17%
| FKF-47 | -1.09% | -2.17% | 5% | 4.3% | 3.91% | 2.13%
| HAGA-11 | 0.67% | -0.38% | 5% | 4.3% | 5.67% | 3.92%
| HALMSTAD-17 | 1.18% | 0.79% | 5% | 4.3% | 6.18% | 5.09%
| HENSTAD-11 | -0.03% | -1.35% | 5% | 4.3% | 4.97% | 2.95%
| JAHREN-11 | -0.21% | -1.53% | 5% | 4.3% | 4.79% | 2.77%
| JELØY-11 | 2.68% | 2.06% | 5% | 4.3% | 7.68% | 6.36%
| KAMBO-11 | 1% | 0.73% | 5% | 4.3% | 6% | 5.03%
| MARKER-47 | -0.09% | -2.21% | 5% | 4.3% | 4.91% | 2.09%
| MELLEBY-22 | 0.99% | -0.59% | 5% | 4.3% | 5.99% | 3.71%
| MELLEGÅRD-22 | -0.95% | -2.09% | 5% | 4.3% | 4.05% | 2.21%
| MELLØS-11 | 2.52% | 1.95% | 5% | 4.3% | 7.52% | 6.25%
| MJØRUD-11 | -0.95% | -2.09% | 5% | 4.3% | 4.05% | 2.21%
| MOSS-11 | 2.23% | 1.69% | 5% | 4.3% | 7.23% | 5.99%
| MOSSEPORTEN-11 | 2.74% | 2.1% | 5% | 4.3% | 7.74% | 6.4%
| ROCKWOOL-47 | 2.18% | 1.7% | 5% | 4.3% | 7.18% | 6%
| RYGGE-17 | 2.48% | 1.86% | 5% | 4.3% | 7.48% | 6.16%
| SKIPTVET-22 | 1.65% | -0.11% | 5% | 4.3% | 6.65% | 4.19%
| SMØRBEKK OMF-47 | 0.81% | 0.58% | 5% | 4.3% | 5.81% | 4.88%
| SPYDEBERG-11 | 0.32% | -1.13% | 5% | 4.3% | 5.32% | 3.17%
| SÅNER_AKERSHUS-22 | 0.98% | 0.69% | 5% | 4.3% | 5.98% | 4.99%
| SÅNER_ØSTFOLD-22 | 0.82% | 0.5% | 5% | 4.3% | 5.82% | 4.8%
| TORNERUD-11 | -0.3% | -1.57% | 5% | 4.3% | 4.7% | 2.73%
| TRØGSTAD-11 | -1.09% | -2.17% | 5% | 4.3% | 3.91% | 2.13%
| VAMMA_TEGNEBY-47 | -0.95% | -2.09% | 5% | 4.3% | 4.05% | 2.21%
| VESTBY-22 | 2.07% | 1.51% | 5% | 4.3% | 7.07% | 5.81%
| ØREÅSEN-17 | 2.6% | 1.95% | 5% | 4.3% | 7.6% | 6.25%
| ØRJE-22 | 0.73% | -1.52% | 5% | 4.3% | 5.73% | 2.78%
| AASGAARD-11 | 0.73% | -0.59% | 5% | 4.3% | 5.73% | 3.71%
Follo | BRU-11 | 0.36% | 0.32% | 4.8% | 4.2% | 5.16% | 4.52%
| DRØMTORP-11 | 0.49% | 0.41% | 4.8% | 4.2% | 5.29% | 4.61%
| DYRLØKKE-22 | 2.2% | 1.68% | 4.8% | 4.2% | 7% | 5.88%
| ENEBAKK-22 | 2.26% | 1.99% | 4.8% | 4.2% | 7.06% | 6.19%
| FINSTAD_AKERSHUS-11 | 0.41% | 0.34% | 4.8% | 4.2% | 5.21% | 4.54%
| GJERSJØEN-11 | 2.79% | 2.03% | 4.8% | 4.2% | 7.59% | 6.23%
| HOLSTAD-22 | 1.89% | 1.52% | 4.8% | 4.2% | 6.69% | 5.72%
| KRÅKSTAD-11 | 0.95% | 0.79% | 4.8% | 4.2% | 5.75% | 4.99%
| MYRVOLD-11 | 1.29% | 0.99% | 4.8% | 4.2% | 6.09% | 5.19%
| NORDBY-22 | 0.58% | 0.45% | 4.8% | 4.2% | 5.38% | 4.65%
| NYSTUEN-22 | 0.86% | 0.64% | 4.8% | 4.2% | 5.66% | 4.84%
| TANGEN_AKERSHUS-22 | 1.44% | 1.08% | 4.8% | 4.2% | 6.24% | 5.28%
| TÅRNLIA-11 | 3.86% | 2.74% | 4.8% | 4.2% | 8.66% | 6.94%
| VEVELSTAD-11 | 0.76% | 0.57% | 4.8% | 4.2% | 5.56% | 4.77%
| ÅS_AKERSHUS-22 | 3.49% | 2.66% | 4.8% | 4.2% | 8.29% | 6.86%
Frogner | AURSKOG-22 | 2.67% | 1.56% | 4.7% | 4.1% | 7.37% | 5.66%
| BINGSFOSS-66 | 1.32% | 0.51% | 4.7% | 4.1% | 6.02% | 4.61%
| BJØRKELANGEN-22 | 2.26% | 1.3% | 4.7% | 4.1% | 6.96% | 5.4%
| BLAKER-22 | 1.72% | 0.81% | 4.7% | 4.1% | 6.42% | 4.91%
| FUNNEFOSS-66 | 3.77% | 2.14% | 4.7% | 4.1% | 8.47% | 6.24%
| GANSDALEN-22 | 2.47% | 1.58% | 4.7% | 4.1% | 7.17% | 5.68%
| GJESTAD-22 | 4.2% | 2.85% | 4.7% | 4.1% | 8.9% | 6.95%
| GOTLAND-22 | 3.39% | 2.37% | 4.7% | 4.1% | 8.09% | 6.47%
| GRAN-22 | 4.77% | 3.26% | 4.7% | 4.1% | 9.47% | 7.36%
| HAMMEREN_TS-5 | 1.42% | 0.83% | 4.7% | 4.1% | 6.12% | 4.93%
| HOVINMOEN-22 | 4.76% | 3.23% | 4.7% | 4.1% | 9.46% | 7.33%
| JESSHEIM OMF-66 | 3.88% | 2.66% | 4.7% | 4.1% | 8.58% | 6.76%
| KJELLERHOLEN-22 | 2.13% | 1.54% | 4.7% | 4.1% | 6.83% | 5.64%
| LEIRSUND-22 | 1.91% | 1.37% | 4.7% | 4.1% | 6.61% | 5.47%
| LILLESTRØM-66 | 1.79% | 1.28% | 4.7% | 4.1% | 6.49% | 5.38%
| LYSTAD-22 | 2.68% | 1.76% | 4.7% | 4.1% | 7.38% | 5.86%
| LØKEN-22 | 2.21% | 1.31% | 4.7% | 4.1% | 6.91% | 5.41%
| NERDRUM-22 | 2.57% | 1.74% | 4.7% | 4.1% | 7.27% | 5.84%
| RÅNÅSFOSS-22 | 1.72% | 0.8% | 4.7% | 4.1% | 6.42% | 4.9%
| RÅNÅSFOSS-66 | 1.31% | 0.49% | 4.7% | 4.1% | 6.01% | 4.59%
| SKEDSMOKORSET-22 | 1.79% | 1.28% | 4.7% | 4.1% | 6.49% | 5.38%
| SLATTUM-22 | 3.16% | 2.3% | 4.7% | 4.1% | 7.86% | 6.4%
| STRØM-22 | 2.92% | 2.12% | 4.7% | 4.1% | 7.62% | 6.22%
| VESTBYGATA-11 | 1.96% | 1.4% | 4.7% | 4.1% | 6.66% | 5.5%
| VORMSUND-22 | 4.54% | 2.77% | 4.7% | 4.1% | 9.24% | 6.87%
| ÅRNES-22 | 4.36% | 2.6% | 4.7% | 4.1% | 9.06% | 6.7%
Røykås | FJELLHAMAR-47 | 0.63% | 0.48% | 4.9% | 4.2% | 5.53% | 4.68%
| LILLESTRØM OMF-47 | 1.27% | 0.86% | 4.9% | 4.2% | 6.17% | 5.06%
| NORDBYHAGEN-47 | 0.79% | 0.6% | 4.9% | 4.2% | 5.69% | 4.8%
| RASTA-47 | 0.3% | 0.23% | 4.9% | 4.2% | 5.2% | 4.43%
| RÆLINGEN-47 | 1.07% | 0.82% | 4.9% | 4.2% | 5.97% | 5.02%
| SKJETTEN-47 | 0.39% | 0.3% | 4.9% | 4.2% | 5.29% | 4.5%
| SOLHEIM-47 | 0.36% | 0.27% | 4.9% | 4.2% | 5.26% | 4.47%
| STALSBERG-47 | 1.27% | 0.87% | 4.9% | 4.2% | 6.17% | 5.07%
| STRØMMEN-47 | 0.68% | 0.52% | 4.9% | 4.2% | 5.58% | 4.72%
Ulven | ABILDSØ-132 | 0.48% | 0.37% | 4.8% | 4.2% | 5.28% | 4.57%
| ALNABRU OMF-47 | 1.72% | 1.26% | 4.8% | 4.2% | 6.52% | 5.46%
| HARALDRUD-47 | 0.74% | 0.5% | 4.8% | 4.2% | 5.54% | 4.7%
| HOLMLIA-11 | 4.24% | 2.99% | 4.8% | 4.2% | 9.04% | 7.19%
| HOLMLIA-47 | 3.77% | 2.67% | 4.8% | 4.2% | 8.57% | 6.87%
| KLEMETSRUD-47 | 3.72% | 2.62% | 4.8% | 4.2% | 8.52% | 6.82%
| LAMBERTSETER-47 | 2.07% | 1.13% | 4.8% | 4.2% | 6.87% | 5.33%
| SOLBERGFOSS-132 | 0.8% | -0.05% | 4.8% | 4.2% | 5.6% | 4.15%
| ÅSLAND-47 | 0.23% | 0.21% | 4.8% | 4.2% | 5.03% | 4.41%
Sogn | DN HAMMEREN KRV | 0.7% | 0.23% | 4.9% | 4.3% | 5.6% | 4.53%
Smestad | HOFF-11 | 0.22% | 0.17% | 4.9% | 4.3% | 5.12% | 4.47%
| PIPERVIKA-132 | 0.53% | 0.42% | 4.9% | 4.3% | 5.43% | 4.72%
| PRESTEGATA-132 | 0.53% | 0.42% | 4.9% | 4.3% | 5.43% | 4.72%
Bærum | DN SPIKERBRUKSFALLET KRV | 4.12% | 3.18% | 4.8% | 4.2% | 8.92% | 7.38%
Minne | DAL-66 | 4.66% | 3.11% | 4.7% | 3.9% | 9.36% | 7.01%
| DN BØHNSDALEN KRV | 3.34% | 2.12% | 4.7% | 3.9% | 8.04% | 6.02%
| DN MAGO-A KRV | 7.05% | 5.38% | 4.7% | 3.9% | 11.75% | 9.28%
| DN MAGO-B KRV | 7.05% | 5.38% | 4.7% | 3.9% | 11.75% | 9.28%
| DN MAGO-C KRV | 2.36% | 1.81% | 4.7% | 3.9% | 7.06% | 5.71%
| DN MAGO-D KRV | 3.12% | 2.39% | 4.7% | 3.9% | 7.82% | 6.29%
| GARDER-66 | 4.57% | 3.38% | 4.7% | 3.9% | 9.27% | 7.28%
| HAMMERSTAD-66 | 0.95% | 0.72% | 4.7% | 3.9% | 5.65% | 4.62%
| MINNESUND-22 | 0.56% | 0.42% | 4.7% | 3.9% | 5.26% | 4.32%