## Ark1
Marginaltapssatser i Elvias regionalnett i Akershus, Oslo og Østfold. | [5 empty] | Publisert 30. september 2026
Gjeldende for perioden: |  | 2026-10-05 | til og med | 2026-10-11 |  | Uke 41/2026
Satsene gjelder for uttak/forbruk. For innmating/produksjon multipliseres satsene med -1 (motsatt fortegn)
Satsene gjelder for regionalnettstasjon med angitt spenningsnivå [NAVN_EVT UTFYLLENDE INFORMASJON-kV], og for kraftverk i distribusjonsnett [DN Navn krv]
NB! F.o.m. uke 41/2026 (denne perioden) oppgir vi kun marginaltapet i vårt eget nett.
Dere må selv hente Statnetts satser. Se eksempel til høyre, husk korrekt ukenummer! |  |  |  | https://nettavregning.statnett.no/#/marginalloss/details
Dere kan bruke dette arket for å legge inn marginaltapene til Statnett i de gule feltene og få det totale marginaltapet. Se eksempel på utfylt ark for uke 40.
Statnett publiserer marginaltapssatser for kommende uke ved lunsjtider hver fredag, for uke 41 blir det fredag 2. oktober, ca kl 12
NB! Elvia bruker motsatt fortegnskonvensjon enn Statnett. Dere må multiplisere enten Statnetts eller våre marginaltap med -1 før de kan summeres til totalt marginaltap
Totalt marginaltap referert forbruk/uttak = RN mtap + (-1)*SN mtap
Totalt marginaltap referert produksjon/innmating = (-1)*RN mtap + SN mtap
Spørsmål? Kontakt: | marginaltap@elvia.no
RN mtap + (-1)*SN mtap
|  | Elvias marginaltap |  | (-1*) Statnetts marginaltap |  | Totalt marginaltap ref forbruk
Sentralnettstasjon | Regionalnettstasjon / DN kraftverk | RN Dag | RN Natt/Helg | SN Dag | SN Natt/Helg | Dag % | Natt/Helg %
Halden | BREKKE-47 | 0.46% | 0.41% | 0% | 0% | 0.46% | 0.41%
| BRØDLØS-11 | 2.07% | 1.6% | 0% | 0% | 2.07% | 1.6%
| GYLDENLØVE-11 | 0.53% | 0.41% | 0% | 0% | 0.53% | 0.41%
| GYLDENLØVE-22 | 0.62% | 0.48% | 0% | 0% | 0.62% | 0.48%
| ISEBAKKE-11 | 2.31% | 1.79% | 0% | 0% | 2.31% | 1.79%
| STANGEBERGET-11 | 2.08% | 1.61% | 0% | 0% | 2.08% | 1.61%
Hasle | ALVIM-17 | 2.63% | 2.01% | 0% | 0% | 2.63% | 2.01%
| BORREGAARD1-47 | 1.63% | 1.28% | 0% | 0% | 1.63% | 1.28%
| BORREGAARD2-47 | 1.54% | 1.21% | 0% | 0% | 1.54% | 1.21%
| BROGATA-11 | 0.86% | 0.54% | 0% | 0% | 0.86% | 0.54%
| DENOFA-47 | 3.14% | 2.17% | 0% | 0% | 3.14% | 2.17%
| FJELLE-17 | 2.91% | 2.1% | 0% | 0% | 2.91% | 2.1%
| FJÆRÅ-17 | 3.39% | 2.48% | 0% | 0% | 3.39% | 2.48%
| GAMLEBYEN-11 | 3.18% | 2.17% | 0% | 0% | 3.18% | 2.17%
| GLENG-11 | 2.03% | 1.57% | 0% | 0% | 2.03% | 1.57%
| GLUPPE-17 | 1.37% | 0.94% | 0% | 0% | 1.37% | 0.94%
| GREAKER-11 | 1.04% | 0.63% | 0% | 0% | 1.04% | 0.63%
| GREAKER-47 | 0.79% | 0.47% | 0% | 0% | 0.79% | 0.47%
| GRÅLUM-17 | 3.73% | 2.85% | 0% | 0% | 3.73% | 2.85%
| HAFSLUND_KB-47 | 1.46% | 1.13% | 0% | 0% | 1.46% | 1.13%
| HAFSLUND-5 | 0.88% | 0.55% | 0% | 0% | 0.88% | 0.55%
| HVALER-22 | 1.49% | 1.05% | 0% | 0% | 1.49% | 1.05%
| KAMPENES-22 | 1.9% | 1.39% | 0% | 0% | 1.9% | 1.39%
| KH-5 | 1.83% | 1.42% | 0% | 0% | 1.83% | 1.42%
| KRÅKERØY-17 | 0.89% | 0.56% | 0% | 0% | 0.89% | 0.56%
| NAVESTAD-22 | 1.89% | 1.35% | 0% | 0% | 1.89% | 1.35%
| NAVESTAD-47 | 1.64% | 1.17% | 0% | 0% | 1.64% | 1.17%
| OREDALEN-11 | 0.96% | 0.63% | 0% | 0% | 0.96% | 0.63%
| RAA-17 | 0.73% | 0.38% | 0% | 0% | 0.73% | 0.38%
| RÅDE-17 | 0.49% | 0.26% | 0% | 0% | 0.49% | 0.26%
| SANDEM-17 | 0.75% | 0.47% | 0% | 0% | 0.75% | 0.47%
| ST. HALVARD-11 | 2.37% | 1.82% | 0% | 0% | 2.37% | 1.82%
| VAMMA_HASLE-132 | -0.76% | -1.07% | 0% | 0% | -0.76% | -1.07%
| VARTEIG-22 | 1% | 0.74% | 0% | 0% | 1% | 0.74%
| ØRA-11 | 3.08% | 2.12% | 0% | 0% | 3.08% | 2.12%
| ØREBEKK-17 | 1.82% | 1.24% | 0% | 0% | 1.82% | 1.24%
Tegneby | DN LEKUM KRV | 2.85% | 1.28% | 0% | 0% | 2.85% | 1.28%
| DN MOSSEFOSSEN KRV | 2.66% | 1.92% | 0% | 0% | 2.66% | 1.92%
| FKF-47 | 0.12% | -0.82% | 0% | 0% | 0.12% | -0.82%
| HAGA-11 | 0.15% | -0.75% | 0% | 0% | 0.15% | -0.75%
| HALMSTAD-17 | 1.15% | 0.77% | 0% | 0% | 1.15% | 0.77%
| HENSTAD-11 | 1.18% | -0.02% | 0% | 0% | 1.18% | -0.02%
| JAHREN-11 | 1% | -0.19% | 0% | 0% | 1% | -0.19%
| JELØY-11 | 2.78% | 2.11% | 0% | 0% | 2.78% | 2.11%
| KAMBO-11 | 1.07% | 0.79% | 0% | 0% | 1.07% | 0.79%
| MARKER-47 | -1.75% | -3.43% | 0% | 0% | -1.75% | -3.43%
| MELLEBY-22 | 2.19% | 0.77% | 0% | 0% | 2.19% | 0.77%
| MELLEGÅRD-22 | 0.26% | -0.74% | 0% | 0% | 0.26% | -0.74%
| MELLØS-11 | 2.62% | 2% | 0% | 0% | 2.62% | 2%
| MJØRUD-11 | 0.26% | -0.74% | 0% | 0% | 0.26% | -0.74%
| MOSS-11 | 2.32% | 1.74% | 0% | 0% | 2.32% | 1.74%
| MOSSEPORTEN-11 | 2.84% | 2.11% | 0% | 0% | 2.84% | 2.11%
| ROCKWOOL-47 | 2.26% | 1.74% | 0% | 0% | 2.26% | 1.74%
| RYGGE-17 | 2.58% | 1.89% | 0% | 0% | 2.58% | 1.89%
| SKIPTVET-22 | 2.9% | 1.26% | 0% | 0% | 2.9% | 1.26%
| SMØRBEKK OMF-47 | 0.86% | 0.62% | 0% | 0% | 0.86% | 0.62%
| SPYDEBERG-11 | 1.52% | 0.21% | 0% | 0% | 1.52% | 0.21%
| SÅNER_AKERSHUS-22 | 1.04% | 0.72% | 0% | 0% | 1.04% | 0.72%
| SÅNER_ØSTFOLD-22 | 0.93% | 0.61% | 0% | 0% | 0.93% | 0.61%
| TORNERUD-11 | 0.91% | -0.22% | 0% | 0% | 0.91% | -0.22%
| TRØGSTAD-11 | 0.12% | -0.82% | 0% | 0% | 0.12% | -0.82%
| VAMMA_TEGNEBY-47 | 0.26% | -0.74% | 0% | 0% | 0.26% | -0.74%
| VESTBY-22 | 2.15% | 1.57% | 0% | 0% | 2.15% | 1.57%
| ØREÅSEN-17 | 2.69% | 2.03% | 0% | 0% | 2.69% | 2.03%
| ØRJE-22 | -0.82% | -2.68% | 0% | 0% | -0.82% | -2.68%
| AASGAARD-11 | 0.01% | -1.11% | 0% | 0% | 0.01% | -1.11%
Follo | BRU-11 | 0.36% | 0.32% | 0% | 0% | 0.36% | 0.32%
| DRØMTORP-11 | 0.49% | 0.41% | 0% | 0% | 0.49% | 0.41%
| DYRLØKKE-22 | 2.2% | 1.68% | 0% | 0% | 2.2% | 1.68%
| ENEBAKK-22 | 2.26% | 1.99% | 0% | 0% | 2.26% | 1.99%
| FINSTAD_AKERSHUS-11 | 0.41% | 0.34% | 0% | 0% | 0.41% | 0.34%
| GJERSJØEN-11 | 2.79% | 2% | 0% | 0% | 2.79% | 2%
| HOLSTAD-22 | 1.89% | 1.52% | 0% | 0% | 1.89% | 1.52%
| KRÅKSTAD-11 | 0.95% | 0.79% | 0% | 0% | 0.95% | 0.79%
| MYRVOLD-11 | 1.29% | 0.99% | 0% | 0% | 1.29% | 0.99%
| NORDBY-22 | 0.58% | 0.45% | 0% | 0% | 0.58% | 0.45%
| NYSTUEN-22 | 0.86% | 0.64% | 0% | 0% | 0.86% | 0.64%
| TANGEN_AKERSHUS-22 | 1.44% | 1.07% | 0% | 0% | 1.44% | 1.07%
| TÅRNLIA-11 | 3.85% | 2.69% | 0% | 0% | 3.85% | 2.69%
| VEVELSTAD-11 | 0.76% | 0.57% | 0% | 0% | 0.76% | 0.57%
| ÅS_AKERSHUS-22 | 3.49% | 2.66% | 0% | 0% | 3.49% | 2.66%
Frogner | AURSKOG-22 | 2.76% | 1.64% | 0% | 0% | 2.76% | 1.64%
| BINGSFOSS-66 | 1.42% | 0.59% | 0% | 0% | 1.42% | 0.59%
| BJØRKELANGEN-22 | 2.35% | 1.37% | 0% | 0% | 2.35% | 1.37%
| BLAKER-22 | 1.83% | 0.9% | 0% | 0% | 1.83% | 0.9%
| FUNNEFOSS-66 | 3.19% | 1.75% | 0% | 0% | 3.19% | 1.75%
| GANSDALEN-22 | 2.52% | 1.63% | 0% | 0% | 2.52% | 1.63%
| GJESTAD-22 | 4.08% | 2.79% | 0% | 0% | 4.08% | 2.79%
| GOTLAND-22 | 3.33% | 2.34% | 0% | 0% | 3.33% | 2.34%
| GRAN-22 | 4.61% | 3.17% | 0% | 0% | 4.61% | 3.17%
| HAMMEREN_TS-5 | 1.46% | 0.87% | 0% | 0% | 1.46% | 0.87%
| HOVINMOEN-22 | 4.59% | 3.14% | 0% | 0% | 4.59% | 3.14%
| JESSHEIM OMF-66 | 3.76% | 2.61% | 0% | 0% | 3.76% | 2.61%
| KJELLERHOLEN-22 | 2.13% | 1.55% | 0% | 0% | 2.13% | 1.55%
| LEIRSUND-22 | 1.91% | 1.37% | 0% | 0% | 1.91% | 1.37%
| LILLESTRØM-66 | 1.79% | 1.28% | 0% | 0% | 1.79% | 1.28%
| LYSTAD-22 | 2.73% | 1.8% | 0% | 0% | 2.73% | 1.8%
| LØKEN-22 | 2.28% | 1.37% | 0% | 0% | 2.28% | 1.37%
| NERDRUM-22 | 2.6% | 1.76% | 0% | 0% | 2.6% | 1.76%
| RÅNÅSFOSS-22 | 1.84% | 0.9% | 0% | 0% | 1.84% | 0.9%
| RÅNÅSFOSS-66 | 1.42% | 0.59% | 0% | 0% | 1.42% | 0.59%
| SKEDSMOKORSET-22 | 1.79% | 1.28% | 0% | 0% | 1.79% | 1.28%
| SLATTUM-22 | 3.16% | 2.31% | 0% | 0% | 3.16% | 2.31%
| STRØM-22 | 2.92% | 2.12% | 0% | 0% | 2.92% | 2.12%
| VESTBYGATA-11 | 1.96% | 1.4% | 0% | 0% | 1.96% | 1.4%
| VORMSUND-22 | 4.05% | 2.46% | 0% | 0% | 4.05% | 2.46%
| ÅRNES-22 | 4.01% | 2.36% | 0% | 0% | 4.01% | 2.36%
Røykås | FJELLHAMAR-47 | 0.63% | 0.48% | 0% | 0% | 0.63% | 0.48%
| LILLESTRØM OMF-47 | 1.23% | 0.82% | 0% | 0% | 1.23% | 0.82%
| NORDBYHAGEN-47 | 0.78% | 0.6% | 0% | 0% | 0.78% | 0.6%
| RASTA-47 | 0.3% | 0.23% | 0% | 0% | 0.3% | 0.23%
| RÆLINGEN-47 | 1.07% | 0.81% | 0% | 0% | 1.07% | 0.81%
| SKJETTEN-47 | 0.39% | 0.3% | 0% | 0% | 0.39% | 0.3%
| SOLHEIM-47 | 0.35% | 0.27% | 0% | 0% | 0.35% | 0.27%
| STALSBERG-47 | 1.23% | 0.83% | 0% | 0% | 1.23% | 0.83%
| STRØMMEN-47 | 0.67% | 0.51% | 0% | 0% | 0.67% | 0.51%
Ulven | ABILDSØ-132 | 0.48% | 0.38% | 0% | 0% | 0.48% | 0.38%
| ALNABRU OMF-47 | 1.72% | 1.26% | 0% | 0% | 1.72% | 1.26%
| HARALDRUD-47 | 0.74% | 0.52% | 0% | 0% | 0.74% | 0.52%
| HOLMLIA-11 | 4.24% | 2.92% | 0% | 0% | 4.24% | 2.92%
| HOLMLIA-47 | 3.78% | 2.6% | 0% | 0% | 3.78% | 2.6%
| KLEMETSRUD-47 | 3.71% | 2.55% | 0% | 0% | 3.71% | 2.55%
| LAMBERTSETER-47 | 2.22% | 1.3% | 0% | 0% | 2.22% | 1.3%
| SOLBERGFOSS-132 | 1.03% | 0.21% | 0% | 0% | 1.03% | 0.21%
| ÅSLAND-47 | 0.23% | 0.21% | 0% | 0% | 0.23% | 0.21%
Sogn | DN HAMMEREN KRV | 0.7% | 0.23% | 0% | 0% | 0.7% | 0.23%
Smestad | HOFF-11 | 0.27% | 0.34% | 0% | 0% | 0.27% | 0.34%
| PIPERVIKA-132 | 0.53% | 0.42% | 0% | 0% | 0.53% | 0.42%
| PRESTEGATA-132 | 0.54% | 0.42% | 0% | 0% | 0.54% | 0.42%
Bærum | DN SPIKERBRUKSFALLET KRV | 4.12% | 3.18% | 0% | 0% | 4.12% | 3.18%
Minne | DAL-66 | 4.4% | 2.96% | 0% | 0% | 4.4% | 2.96%
| DN BØHNSDALEN KRV | 4.14% | 2.88% | 0% | 0% | 4.14% | 2.88%
| DN MAGO-A KRV | 7.07% | 5.4% | 0% | 0% | 7.07% | 5.4%
| DN MAGO-B KRV | 7.07% | 5.4% | 0% | 0% | 7.07% | 5.4%
| DN MAGO-C KRV | 2.38% | 1.82% | 0% | 0% | 2.38% | 1.82%
| DN MAGO-D KRV | 3.14% | 2.41% | 0% | 0% | 3.14% | 2.41%
| GARDER-66 | 4.63% | 3.44% | 0% | 0% | 4.63% | 3.44%
| HAMMERSTAD-66 | 0.96% | 0.73% | 0% | 0% | 0.96% | 0.73%
| MINNESUND-22 | 0.56% | 0.42% | 0% | 0% | 0.56% | 0.42%